## Array pitch statistics
Pitch type | Pitch
Low limit of pitch | 6 | m | Up limit of pitch | 25 | m
Pitch interval | 0.5 | m
No. | Array pitch(m) | Qty. of arrays |  |  |  |  | Capacity(kWp)
|  | 2*13方阵 | 2*6方阵 | 2*7方阵 | Qty. of arrays | Ratio(%) | Capacity(kWp) | Ratio(%)
1 | ≤6.0 | 138 | 9 | 9 | 156 | 37.32 | 2102.1 | 36.93
2 | 6.0~6.5 | 48 | 3 | 1 | 52 | 12.44 | 713.9 | 12.54
3 | 6.5~7.0 | 43 | 1 | 2 | 46 | 11 | 636.9 | 11.19
4 | 7.0~7.5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2.63 | 157.3 | 2.76
5 | 7.5~8.0 | 25 | 3 | 1 | 29 | 6.94 | 385 | 6.76
6 | 8.0~8.5 | 17 | 0 | 1 | 18 | 4.31 | 250.8 | 4.41
7 | 8.5~9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 9.0~9.5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.44 | 78.1 | 1.37
9 | 9.5~10.0 | 14 | 0 | 1 | 15 | 3.59 | 207.9 | 3.65
10 | 10.0~10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 10.5~11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 11.0~11.5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 3.59 | 214.5 | 3.77
13 | 11.5~12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 12.0~12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 12.5~13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 13.0~13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 13.5~14.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.24 | 14.3 | 0.25
18 | 14.0~14.5 | 13 | 1 | 0 | 14 | 3.35 | 192.5 | 3.38
19 | 14.5~15.0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2.15 | 128.7 | 2.26
20 | 15.0~15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 15.5~16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 16.0~16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 16.5~17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 17.0~17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 17.5~18.0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2.39 | 143 | 2.51
26 | 18.0~18.5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2.63 | 157.3 | 2.76
27 | 18.5~19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 19.0~19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 19.5~20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 20.0~20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 20.5~21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 21.0~21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 21.5~22.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 22.0~22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 22.5~23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 23.0~23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 23.5~24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 24.0~24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 24.5~25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | >25.0 | 18 | 2 | 5 | 25 | 5.98 | 309.1 | 5.43
Total |  | 378 | 20 | 20 | 418 | 100 | 5691.4 | 100

## Array pitch
No. | Array number | Array pitch (m) | Inner spacing (m)
1 | G01.01.02 | 8.5 | 4.1
2 | G01.01.03 | >25.0 | >22.0
3 | G01.01.04 | 13.8 | 9.4
4 | G01.01.05 | 10.0 | 5.6
5 | G01.01.06 | 10.0 | 5.6
6 | G01.01.07 | 10.0 | 5.6
7 | G01.01.08 | >25.0 | >22.0
8 | G01.01.09 | >25.0 | >22.0
9 | G01.01.10 | 17.7 | 13.3
10 | G01.01.11 | 17.7 | 13.3
11 | G01.01.12 | 17.7 | 13.3
12 | G01.01.14 | >25.0 | >22.0
13 | G01.02.01 | 14.5 | 10.1
14 | G01.02.02 | 14.5 | 10.1
15 | G01.02.03 | 14.5 | 10.1
16 | G01.02.04 | 14.5 | 10.1
17 | G01.02.05 | 14.5 | 10.1
18 | G01.02.07 | 9.6 | 5.2
19 | G01.02.08 | 9.6 | 5.2
20 | G01.02.09 | 9.6 | 5.2
21 | G01.02.10 | 9.6 | 5.2
22 | G01.02.11 | 9.6 | 5.2
23 | G01.02.12 | 9.6 | 5.2
24 | G01.02.14 | 8.0 | 3.6
25 | G01.03.01 | 8.0 | 3.6
26 | G01.03.02 | 8.0 | 3.6
27 | G01.03.03 | 8.0 | 3.6
28 | G01.03.04 | 8.0 | 3.6
29 | G01.03.05 | 8.0 | 3.6
30 | G01.03.06 | 8.3 | 3.9
31 | G01.03.07 | 8.3 | 3.9
32 | G01.03.08 | 8.3 | 3.9
33 | G01.03.09 | 8.3 | 3.9
34 | G01.03.10 | 8.3 | 3.9
35 | G01.03.11 | 8.3 | 3.9
36 | G01.03.12 | 8.3 | 3.9
37 | G01.03.13 | 7.6 | 3.2
38 | G01.04.01 | 7.6 | 3.2
39 | G01.04.02 | 7.6 | 3.2
40 | G01.04.03 | 7.6 | 3.2
41 | G01.04.04 | 7.6 | 3.2
42 | G01.04.05 | 7.6 | 3.2
43 | G01.04.06 | 7.6 | 3.2
44 | G01.04.07 | 7.2 | 2.8
45 | G01.04.08 | 7.2 | 2.8
46 | G01.04.09 | 7.2 | 2.8
47 | G01.04.10 | 7.2 | 2.8
48 | G01.04.12 | 7.0 | 2.6
49 | G01.04.13 | 7.0 | 2.6
50 | G01.05.01 | 7.0 | 2.6
51 | G01.05.02 | 6.5 | 2.1
52 | G01.05.03 | 6.5 | 2.1
53 | G01.05.04 | 6.5 | 2.1
54 | G01.05.05 | 6.6 | 2.2
55 | G01.05.06 | 6.6 | 2.2
56 | G01.05.07 | 6.6 | 2.2
57 | G01.05.08 | 7.4 | 3.0
58 | G01.05.09 | 7.4 | 3.0
59 | G01.05.11 | 7.4 | 3.0
60 | G01.05.12 | 7.3 | 2.9
61 | G01.05.13 | 7.3 | 2.9
62 | G01.06.01 | >25.0 | >22.0
63 | G01.06.02 | >25.0 | >22.0
64 | G01.06.03 | >25.0 | >22.0
65 | G01.06.04 | >25.0 | >22.0
66 | G01.06.05 | >25.0 | >22.0
67 | G01.06.06 | 11.3 | 6.9
68 | G01.06.07 | 11.3 | 6.9
69 | G01.06.08 | 11.3 | 6.9
70 | G01.06.09 | 11.3 | 6.9
71 | G01.06.10 | 11.3 | 6.9
72 | G01.06.11 | 14.3 | 9.9
73 | G01.06.12 | 14.3 | 9.9
74 | G01.06.13 | 14.3 | 9.9
75 | G01.06.14 | 14.3 | 9.9
76 | G01.07.01 | >25.0 | >22.0
77 | G01.07.02 | >25.0 | >22.0
78 | G01.07.03 | 11.3 | 6.9
79 | G01.07.04 | 11.3 | 6.9
80 | G01.07.05 | 14.3 | 9.9
81 | G01.07.06 | 14.3 | 9.9
82 | G01.07.07 | >25.0 | >22.0
83 | G01.07.08 | 14.7 | 10.3
84 | G01.07.09 | 14.7 | 10.3
85 | G01.07.10 | >25.0 | >22.0
86 | G01.07.11 | 17.9 | 13.5
87 | G01.07.12 | 17.9 | 13.5
88 | G01.08.01 | 7.3 | 2.9
89 | G01.08.02 | 7.3 | 2.9
90 | G01.08.04 | 7.7 | 3.3
91 | G01.08.05 | 49.7 | 45.3
92 | G01.08.06 | 7.7 | 3.3
93 | G01.08.07 | 7.7 | 3.3
94 | G01.08.08 | 7.7 | 3.3
95 | G01.08.09 | 9.5 | 5.1
96 | G01.08.10 | 9.5 | 5.1
97 | G01.08.11 | 9.5 | 5.1
98 | G01.08.12 | 9.5 | 5.1
99 | G01.08.13 | 9.5 | 5.1
100 | G01.09.01 | 14.3 | 9.9
101 | G01.09.02 | 14.7 | 10.3
102 | G01.09.03 | 14.7 | 10.3
103 | G01.09.04 | 14.7 | 10.3
104 | G01.09.05 | 14.7 | 10.3
105 | G01.09.06 | 14.7 | 10.3
106 | G01.09.07 | 17.9 | 13.5
107 | G01.09.08 | 17.9 | 13.5
108 | G01.09.09 | 11.2 | 6.8
109 | G01.09.10 | 29.1 | 24.7
110 | G01.09.11 | 29.1 | 24.7
111 | G01.09.12 | 29.1 | 24.7
112 | G01.09.13 | 11.2 | 6.8
113 | G01.10.01 | >25.0 | >22.0
114 | G01.10.02 | 11.3 | 6.9
115 | G01.10.03 | 14.3 | 9.9
116 | G01.10.04 | 14.7 | 10.3
117 | G01.10.05 | 14.7 | 10.3
118 | G01.10.06 | 17.9 | 13.5
119 | G01.10.07 | 17.9 | 13.5
120 | G01.10.08 | 11.2 | 6.8
121 | G01.10.09 | 11.2 | 6.8
122 | G01.10.10 | 18.2 | 13.7
123 | G01.10.11 | 18.2 | 13.7
124 | G01.10.12 | 18.2 | 13.7
125 | G01.10.13 | 18.2 | 13.7
126 | G01.11.01 | 9.9 | 5.5
127 | G01.11.02 | 9.9 | 5.5
128 | G01.11.03 | 9.9 | 5.5
129 | G01.11.04 | 9.9 | 5.5
130 | G01.11.05 | 9.9 | 5.5
131 | G01.11.06 | 8.2 | 3.8
132 | G01.11.07 | 8.2 | 3.8
133 | G01.11.08 | 8.2 | 3.8
134 | G01.11.09 | 8.2 | 3.8
135 | G01.11.10 | 8.2 | 3.8
136 | G01.11.11 | 8.1 | 3.7
137 | G01.11.12 | 8.1 | 3.7
138 | G01.11.13 | 8.1 | 3.7
139 | G01.12.02 | 8.1 | 3.7
140 | G01.12.03 | 7.7 | 3.3
141 | G01.12.04 | 7.7 | 3.3
142 | G01.12.05 | 7.7 | 3.3
143 | G01.12.06 | 7.7 | 3.3
144 | G01.12.07 | 7.0 | 2.6
145 | G01.12.08 | 7.0 | 2.6
146 | G01.12.09 | 7.0 | 2.6
147 | G01.12.10 | 7.0 | 2.6
148 | G01.12.11 | 7.6 | 3.2
149 | G01.12.12 | 7.6 | 3.2
150 | G01.12.13 | 18.2 | 13.7
151 | G01.13.01 | 17.9 | 13.5
152 | G01.13.02 | 11.2 | 6.8
153 | G01.13.03 | 11.2 | 6.8
154 | G01.13.04 | 11.2 | 6.8
155 | G01.13.05 | 18.2 | 13.7
156 | G01.13.06 | 18.2 | 13.7
157 | G01.13.07 | 18.2 | 13.7
158 | G01.13.08 | 18.2 | 13.7
159 | G01.13.09 | 7.0 | 2.6
160 | G01.13.10 | 7.0 | 2.6
161 | G01.13.11 | 7.0 | 2.6
162 | G01.13.12 | 6.6 | 2.2
163 | G01.13.13 | 6.6 | 2.2
164 | G01.13.14 | 6.6 | 2.2
165 | G01.14.01 | 7.6 | 3.2
166 | G01.14.02 | 7.6 | 3.2
167 | G01.14.03 | 7.0 | 2.6
168 | G01.14.04 | 7.0 | 2.6
169 | G01.14.05 | 7.0 | 2.6
170 | G01.14.06 | 7.0 | 2.6
171 | G01.14.07 | 7.0 | 2.6
172 | G01.14.09 | 6.6 | 2.2
173 | G01.14.10 | 6.6 | 2.2
174 | G01.14.11 | 6.6 | 2.2
175 | G01.14.12 | 6.6 | 2.2
176 | G01.14.13 | 6.1 | 1.7
177 | G01.15.01 | 18.2 | 13.7
178 | G01.15.02 | 18.2 | 13.7
179 | G01.15.03 | 7.0 | 2.6
180 | G01.15.04 | 7.0 | 2.6
181 | G01.15.05 | 7.0 | 2.6
182 | G01.15.06 | 7.0 | 2.6
183 | G01.15.07 | 7.0 | 2.6
184 | G01.15.08 | 7.0 | 2.6
185 | G01.15.09 | 6.6 | 2.2
186 | G01.15.10 | 6.6 | 2.2
187 | G01.15.11 | 6.6 | 2.2
188 | G01.15.12 | 6.6 | 2.2
189 | G01.15.13 | 6.6 | 2.2
190 | G01.15.14 | 6.6 | 2.2
191 | G01.01.01#1 | >25.0 | >22.0
192 | G01.01.01#2 | >25.0 | >22.0
193 | G01.01.13#1 | >25.0 | >22.0
194 | G01.01.13#2 | 14.5 | 10.1
195 | G01.02.06#1 | >25.0 | >22.0
196 | G01.02.06#2 | 8.0 | 3.6
197 | G01.02.13#1 | 9.6 | 5.2
198 | G01.02.13#2 | 8.0 | 3.6
199 | G01.04.11#1 | 7.0 | 2.6
200 | G01.04.11#2 | 6.5 | 2.1
201 | G01.05.10#1 | 34.7 | 30.3
202 | G01.05.10#2 | 42.0 | 37.6
203 | G01.08.03#1 | 7.7 | 3.3
204 | G01.08.03#2 | 9.5 | 5.1
205 | G01.12.01#1 | 8.1 | 3.7
206 | G01.12.01#2 | 7.7 | 3.3
207 | G01.14.08#1 | 6.6 | 2.2
208 | G01.14.08#2 | 6.1 | 1.7
209 | G02.01.01 | 6.1 | 1.7
210 | G02.01.02 | 6.1 | 1.7
211 | G02.01.03 | 6.0 | 1.6
212 | G02.01.04 | 6.0 | 1.6
213 | G02.01.05 | 6.0 | 1.6
214 | G02.01.06 | 5.7 | 1.3
215 | G02.01.07 | 5.7 | 1.3
216 | G02.01.08 | 5.7 | 1.3
217 | G02.01.10 | 5.7 | 1.3
218 | G02.01.11 | 5.7 | 1.3
219 | G02.01.12 | 5.8 | 1.4
220 | G02.01.13 | 5.8 | 1.4
221 | G02.01.14 | 5.9 | 1.5
222 | G02.02.01 | 6.1 | 1.7
223 | G02.02.02 | 6.1 | 1.7
224 | G02.02.03 | 6.0 | 1.6
225 | G02.02.04 | 6.0 | 1.6
226 | G02.02.05 | 5.7 | 1.3
227 | G02.02.06 | 5.7 | 1.3
228 | G02.02.07 | 5.7 | 1.3
229 | G02.02.08 | 5.7 | 1.3
230 | G02.02.09 | 5.8 | 1.4
231 | G02.02.10 | 5.8 | 1.4
232 | G02.02.11 | 5.9 | 1.5
233 | G02.02.12 | 5.9 | 1.5
234 | G02.02.13 | 5.9 | 1.5
235 | G02.02.14 | 5.8 | 1.4
236 | G02.03.01 | 6.1 | 1.7
237 | G02.03.02 | 6.1 | 1.7
238 | G02.03.03 | 6.1 | 1.7
239 | G02.03.04 | 6.0 | 1.6
240 | G02.03.05 | 6.0 | 1.6
241 | G02.03.06 | 5.7 | 1.3
242 | G02.03.07 | 5.7 | 1.3
243 | G02.03.08 | 5.7 | 1.3
244 | G02.03.09 | 5.7 | 1.3
245 | G02.03.10 | 5.8 | 1.4
246 | G02.03.11 | 5.8 | 1.4
247 | G02.03.12 | 5.9 | 1.5
248 | G02.03.13 | 5.8 | 1.4
249 | G02.03.14 | 5.8 | 1.4
250 | G02.04.01 | 6.1 | 1.7
251 | G02.04.02 | 6.1 | 1.7
252 | G02.04.03 | 6.1 | 1.7
253 | G02.04.04 | 6.0 | 1.6
254 | G02.04.05 | 6.0 | 1.6
255 | G02.04.06 | 5.7 | 1.3
256 | G02.04.07 | 5.7 | 1.3
257 | G02.04.08 | 5.7 | 1.3
258 | G02.04.09 | 5.7 | 1.3
259 | G02.04.10 | 5.8 | 1.4
260 | G02.04.11 | 5.8 | 1.4
261 | G02.04.12 | 5.9 | 1.5
262 | G02.04.13 | 5.8 | 1.4
263 | G02.04.14 | 5.8 | 1.4
264 | G02.05.01 | 6.1 | 1.7
265 | G02.05.02 | 6.1 | 1.7
266 | G02.05.03 | 6.0 | 1.6
267 | G02.05.04 | 6.0 | 1.6
268 | G02.05.06 | 5.7 | 1.3
269 | G02.05.07 | 5.7 | 1.3
270 | G02.05.08 | 5.7 | 1.3
271 | G02.05.09 | 5.7 | 1.3
272 | G02.05.11 | 5.8 | 1.4
273 | G02.05.12 | 5.8 | 1.4
274 | G02.05.13 | 5.9 | 1.5
275 | G02.05.14 | 5.9 | 1.5
276 | G02.06.01 | 6.0 | 1.6
277 | G02.06.02 | 5.7 | 1.3
278 | G02.06.03 | 5.7 | 1.3
279 | G02.06.04 | 5.8 | 1.4
280 | G02.06.05 | 5.9 | 1.5
281 | G02.06.06 | 5.9 | 1.5
282 | G02.06.07 | 5.9 | 1.5
283 | G02.06.08 | 5.8 | 1.4
284 | G02.06.09 | 5.7 | 1.3
285 | G02.06.10 | 5.9 | 1.5
286 | G02.06.11 | 5.9 | 1.5
287 | G02.06.12 | 5.9 | 1.5
288 | G02.06.13 | 5.9 | 1.5
289 | G02.06.14 | 5.3 | 0.9
290 | G02.07.01 | 5.8 | 1.4
291 | G02.07.02 | 5.8 | 1.4
292 | G02.07.03 | 5.7 | 1.3
293 | G02.07.04 | 5.7 | 1.3
294 | G02.07.06 | 5.9 | 1.5
295 | G02.07.07 | 5.9 | 1.5
296 | G02.07.08 | 5.3 | 0.9
297 | G02.07.09 | 5.7 | 1.3
298 | G02.07.11 | 5.7 | 1.3
299 | G02.07.12 | 5.7 | 1.3
300 | G02.07.13 | 5.6 | 1.2
301 | G02.07.14 | 6.0 | 1.6
302 | G02.08.01 | 5.8 | 1.4
303 | G02.08.02 | 5.7 | 1.3
304 | G02.08.03 | 5.7 | 1.3
305 | G02.08.04 | 5.7 | 1.3
306 | G02.08.05 | 5.9 | 1.5
307 | G02.08.06 | 5.9 | 1.5
308 | G02.08.07 | 5.9 | 1.5
309 | G02.08.08 | 5.9 | 1.5
310 | G02.08.09 | 5.9 | 1.5
311 | G02.08.10 | 5.9 | 1.5
312 | G02.08.11 | 5.3 | 0.9
313 | G02.08.12 | 5.3 | 0.9
314 | G02.08.13 | 5.7 | 1.3
315 | G02.08.14 | 5.7 | 1.3
316 | G02.09.01 | 5.8 | 1.4
317 | G02.09.02 | 5.7 | 1.3
318 | G02.09.03 | 5.7 | 1.3
319 | G02.09.04 | 5.7 | 1.3
320 | G02.09.06 | 5.9 | 1.5
321 | G02.09.07 | 5.9 | 1.5
322 | G02.09.08 | 5.9 | 1.5
323 | G02.09.09 | 5.9 | 1.5
324 | G02.09.10 | 5.3 | 0.9
325 | G02.09.11 | 5.3 | 0.9
326 | G02.09.12 | 5.7 | 1.3
327 | G02.09.14 | 5.7 | 1.3
328 | G02.10.01 | 5.7 | 1.3
329 | G02.10.02 | 5.9 | 1.5
330 | G02.10.03 | 5.9 | 1.5
331 | G02.10.04 | 5.3 | 0.9
332 | G02.10.05 | 5.3 | 0.9
333 | G02.10.06 | 5.3 | 0.9
334 | G02.10.07 | 5.7 | 1.3
335 | G02.10.08 | 5.7 | 1.3
336 | G02.10.09 | 5.7 | 1.3
337 | G02.10.10 | 5.7 | 1.3
338 | G02.10.11 | 5.7 | 1.3
339 | G02.10.12 | 5.7 | 1.3
340 | G02.10.13 | 5.6 | 1.2
341 | G02.10.14 | 5.6 | 1.2
342 | G02.11.01 | 5.6 | 1.2
343 | G02.11.02 | 6.0 | 1.6
344 | G02.11.03 | 6.0 | 1.6
345 | G02.11.04 | 6.5 | 2.1
346 | G02.11.05 | 6.5 | 2.1
347 | G02.11.06 | 6.5 | 2.1
348 | G02.11.07 | 6.4 | 2.0
349 | G02.11.08 | 6.4 | 2.0
350 | G02.11.09 | 6.4 | 2.0
351 | G02.11.11 | 6.3 | 1.9
352 | G02.11.12 | 6.3 | 1.9
353 | G02.11.13 | 6.4 | 2.0
354 | G02.11.14 | 6.4 | 2.0
355 | G02.12.01 | 5.7 | 1.3
356 | G02.12.02 | 5.7 | 1.3
357 | G02.12.03 | 5.6 | 1.2
358 | G02.12.04 | 5.6 | 1.2
359 | G02.12.05 | 5.6 | 1.2
360 | G02.12.06 | 6.0 | 1.6
361 | G02.12.07 | 6.0 | 1.6
362 | G02.12.08 | 6.0 | 1.6
363 | G02.12.10 | 6.5 | 2.1
364 | G02.12.11 | 6.5 | 2.1
365 | G02.12.12 | 6.4 | 2.0
366 | G02.12.13 | 6.4 | 2.0
367 | G02.12.14 | 6.3 | 1.9
368 | G02.13.01 | 6.3 | 1.9
369 | G02.13.02 | 6.4 | 2.0
370 | G02.13.03 | 6.4 | 2.0
371 | G02.13.04 | 6.5 | 2.1
372 | G02.13.05 | 6.5 | 2.1
373 | G02.13.06 | 6.5 | 2.1
374 | G02.13.07 | 6.5 | 2.1
375 | G02.13.08 | 6.5 | 2.1
376 | G02.13.09 | 6.6 | 2.2
377 | G02.13.10 | 6.6 | 2.2
378 | G02.13.11 | 6.7 | 2.3
379 | G02.13.12 | 6.7 | 2.3
380 | G02.13.13 | 6.2 | 1.8
381 | G02.13.14 | 6.2 | 1.8
382 | G02.14.01 | 6.5 | 2.1
383 | G02.14.02 | 6.5 | 2.1
384 | G02.14.03 | 6.5 | 2.1
385 | G02.14.04 | 6.6 | 2.2
386 | G02.14.05 | 6.7 | 2.3
387 | G02.14.06 | 6.2 | 1.8
388 | G02.14.07 | 6.2 | 1.8
389 | G02.14.08 | 6.2 | 1.8
390 | G02.14.09 | 6.2 | 1.8
391 | G02.14.10 | 5.5 | 1.1
392 | G02.14.11 | 5.5 | 1.1
393 | G02.14.12 | 5.6 | 1.2
394 | G02.14.13 | 5.4 | 1.0
395 | G02.14.14 | 5.4 | 1.0
396 | G02.15.02 | 5.6 | 1.2
397 | G02.01.09#1 | 5.7 | 1.3
398 | G02.01.09#2 | 5.8 | 1.4
399 | G02.05.05#1 | 6.0 | 1.6
400 | G02.05.05#2 | 5.7 | 1.3
401 | G02.05.10#1 | 5.7 | 1.3
402 | G02.05.10#2 | 5.8 | 1.4
403 | G02.07.05#1 | 5.9 | 1.5
404 | G02.07.05#2 | 5.9 | 1.5
405 | G02.07.10#1 | 5.7 | 1.3
406 | G02.07.10#2 | 5.6 | 1.2
407 | G02.09.05#1 | 5.7 | 1.3
408 | G02.09.05#2 | 5.9 | 1.5
409 | G02.09.13#1 | 5.7 | 1.3
410 | G02.09.13#2 | 5.7 | 1.3
411 | G02.11.10#1 | 6.3 | 1.9
412 | G02.11.10#2 | 6.6 | 2.2
413 | G02.12.09#1 | 6.0 | 1.6
414 | G02.12.09#2 | 6.5 | 2.1
415 | G02.15.01#1 | 63.3 | 58.9
416 | G02.15.01#2 | 5.5 | 1.1
417 | G02.15.03#1 | 5.6 | 1.2
418 | G02.15.03#2 | 5.6 | 1.2