## Device hierarchy
Item | Model | Inputs | Connected | Capacity(kWp) | QTY. of strings | String / Transformer | Inverter(kW) | Pnom ratio | Number
Total | 5000kVA | / | 30 | 5691.4 | 398 | 1.14 | 5880 | 0.97
Containerized Transformer01 | 2500kVA | / | 15 | 2845.7 | 199 | 1.14 | 2940 | 0.97 | T01
Inverter01 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N01.01
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.01.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.01.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.01.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.01.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.01.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.01.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.01.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.01.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.01.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.01.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.01.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.01.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.01.13
String14 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.01.14
Inverter02 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N01.02
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.02.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.02.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.02.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.02.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.02.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.02.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.02.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.02.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.02.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.02.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.02.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.02.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.02.13
String14 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.02.14
Inverter03 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 13 | 185.9 | 13 |  | 196 | 0.95 | N01.03
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.03.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.03.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.03.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.03.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.03.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.03.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.03.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.03.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.03.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.03.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.03.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.03.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.03.13
Inverter04 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 13 | 185.9 | 13 |  | 196 | 0.95 | N01.04
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.04.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.04.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.04.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.04.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.04.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.04.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.04.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.04.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.04.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.04.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.04.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.04.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.04.13
Inverter05 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 13 | 185.9 | 13 |  | 196 | 0.95 | N01.05
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.05.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.05.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.05.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.05.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.05.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.05.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.05.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.05.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.05.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.05.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.05.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.05.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.05.13
Inverter06 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N01.06
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.06.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.06.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.06.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.06.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.06.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.06.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.06.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.06.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.06.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.06.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.06.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.06.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.06.13
String14 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.06.14
Inverter07 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 12 | 171.6 | 12 |  | 196 | 0.88 | N01.07
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.07.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.07.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.07.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.07.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.07.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.07.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.07.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.07.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.07.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.07.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.07.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.07.12
Inverter08 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 13 | 185.9 | 13 |  | 196 | 0.95 | N01.08
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.08.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.08.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.08.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.08.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.08.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.08.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.08.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.08.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.08.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.08.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.08.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.08.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.08.13
Inverter09 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 13 | 185.9 | 13 |  | 196 | 0.95 | N01.09
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.09.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.09.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.09.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.09.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.09.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.09.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.09.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.09.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.09.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.09.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.09.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.09.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.09.13
Inverter10 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 13 | 185.9 | 13 |  | 196 | 0.95 | N01.10
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.10.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.10.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.10.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.10.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.10.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.10.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.10.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.10.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.10.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.10.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.10.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.10.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.10.13
Inverter11 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 13 | 185.9 | 13 |  | 196 | 0.95 | N01.11
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.11.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.11.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.11.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.11.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.11.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.11.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.11.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.11.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.11.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.11.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.11.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.11.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.11.13
Inverter12 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 13 | 185.9 | 13 |  | 196 | 0.95 | N01.12
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.12.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.12.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.12.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.12.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.12.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.12.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.12.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.12.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.12.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.12.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.12.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.12.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.12.13
Inverter13 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N01.13
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.13.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.13.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.13.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.13.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.13.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.13.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.13.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.13.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.13.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.13.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.13.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.13.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.13.13
String14 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.13.14
Inverter14 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 13 | 185.9 | 13 |  | 196 | 0.95 | N01.14
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.14.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.14.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.14.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.14.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.14.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.14.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.14.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.14.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.14.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.14.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.14.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.14.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.14.13
Inverter15 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N01.15
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.15.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.15.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.15.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.15.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.15.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.15.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.15.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.15.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.15.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.15.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.15.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.15.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.15.13
String14 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G01.15.14
Containerized Transformer02 | 2500kVA | / | 15 | 2845.7 | 199 | 1.14 | 2940 | 0.97 | T02
Inverter01 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.01
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.01.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.01.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.01.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.01.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.01.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.01.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.01.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.01.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.01.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.01.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.01.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.01.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.01.13
String14 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.01.14
Inverter02 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.02
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.02.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.02.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.02.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.02.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.02.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.02.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.02.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.02.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.02.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.02.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.02.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.02.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.02.13
String14 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.02.14
Inverter03 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.03
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.03.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.03.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.03.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.03.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.03.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.03.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.03.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.03.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.03.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.03.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.03.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.03.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.03.13
String14 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.03.14
Inverter04 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.04
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.04.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.04.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.04.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.04.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.04.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.04.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.04.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.04.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.04.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.04.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.04.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.04.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.04.13
String14 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.04.14
Inverter05 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.05
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.05.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.05.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.05.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.05.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.05.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.05.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.05.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.05.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.05.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.05.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.05.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.05.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.05.13
String14 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.05.14
Inverter06 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.06
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.06.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.06.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.06.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.06.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.06.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.06.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.06.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.06.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.06.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.06.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.06.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.06.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.06.13
String14 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.06.14
Inverter07 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.07
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.07.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.07.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.07.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.07.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.07.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.07.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.07.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.07.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.07.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.07.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.07.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.07.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.07.13
String14 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.07.14
Inverter08 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.08
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.08.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.08.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.08.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.08.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.08.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.08.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.08.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.08.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.08.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.08.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.08.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.08.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.08.13
String14 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.08.14
Inverter09 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.09
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.09.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.09.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.09.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.09.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.09.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.09.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.09.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.09.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.09.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.09.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.09.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.09.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.09.13
String14 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.09.14
Inverter10 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.10
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.10.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.10.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.10.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.10.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.10.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.10.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.10.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.10.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.10.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.10.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.10.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.10.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.10.13
String14 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.10.14
Inverter11 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.11
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.11.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.11.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.11.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.11.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.11.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.11.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.11.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.11.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.11.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.11.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.11.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.11.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.11.13
String14 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.11.14
Inverter12 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.12
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.12.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.12.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.12.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.12.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.12.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.12.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.12.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.12.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.12.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.12.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.12.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.12.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.12.13
String14 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.12.14
Inverter13 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.13
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.13.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.13.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.13.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.13.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.13.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.13.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.13.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.13.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.13.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.13.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.13.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.13.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.13.13
String14 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.13.14
Inverter14 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.14
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.14.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.14.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.14.03
String04 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.14.04
String05 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.14.05
String06 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.14.06
String07 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.14.07
String08 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.14.08
String09 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.14.09
String10 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.14.10
String11 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.14.11
String12 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.14.12
String13 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.14.13
String14 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.14.14
Inverter15 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 3 | 42.9 | 3 |  | 196 | 0.22 | N02.15
String01 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.15.01
String02 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.15.02
String03 | / |  |  | 14.3 |  |  |  |  | G02.15.03

## Device hierarchy (only trans.)
Item | Model | Inputs | Connected | Capacity(kWp) | QTY. of strings | String / Transformer | Inverter(kW) | Pnom ratio | Number
Total | 5000kVA | / | 30 | 5691.4 | 398 | 1.14 | 5880 | 0.97
Containerized Transformer01 | 2500kVA | / | 15 | 2845.7 | 199 | 1.14 | 2940 | 0.97 | T01
Containerized Transformer02 | 2500kVA | / | 15 | 2845.7 | 199 | 1.14 | 2940 | 0.97 | T02

## Device hierarchy (no strings)
Item | Model | Inputs | Connected | Capacity(kWp) | QTY. of strings | String / Transformer | Inverter(kW) | Pnom ratio | Number
Total | 5000kVA | / | 30 | 5691.4 | 398 | 1.14 | 5880 | 0.97
Containerized Transformer01 | 2500kVA | / | 15 | 2845.7 | 199 | 1.14 | 2940 | 0.97 | T01
Inverter01 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N01.01
Inverter02 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N01.02
Inverter03 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 13 | 185.9 | 13 |  | 196 | 0.95 | N01.03
Inverter04 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 13 | 185.9 | 13 |  | 196 | 0.95 | N01.04
Inverter05 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 13 | 185.9 | 13 |  | 196 | 0.95 | N01.05
Inverter06 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N01.06
Inverter07 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 12 | 171.6 | 12 |  | 196 | 0.88 | N01.07
Inverter08 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 13 | 185.9 | 13 |  | 196 | 0.95 | N01.08
Inverter09 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 13 | 185.9 | 13 |  | 196 | 0.95 | N01.09
Inverter10 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 13 | 185.9 | 13 |  | 196 | 0.95 | N01.10
Inverter11 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 13 | 185.9 | 13 |  | 196 | 0.95 | N01.11
Inverter12 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 13 | 185.9 | 13 |  | 196 | 0.95 | N01.12
Inverter13 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N01.13
Inverter14 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 13 | 185.9 | 13 |  | 196 | 0.95 | N01.14
Inverter15 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N01.15
Containerized Transformer02 | 2500kVA | / | 15 | 2845.7 | 199 | 1.14 | 2940 | 0.97 | T02
Inverter01 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.01
Inverter02 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.02
Inverter03 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.03
Inverter04 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.04
Inverter05 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.05
Inverter06 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.06
Inverter07 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.07
Inverter08 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.08
Inverter09 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.09
Inverter10 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.10
Inverter11 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.11
Inverter12 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.12
Inverter13 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.13
Inverter14 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 14 | 200.2 | 14 |  | 196 | 1.02 | N02.14
Inverter15 | SUN2000-196KTL-H0 | 14 | 3 | 42.9 | 3 |  | 196 | 0.22 | N02.15